## Configuração de Tags
Grupo lógico | Servidores físicos | Tag PI | Métrica | Categoria | Tipo esperado | Unidade de medida | Limite normal inferior | Limite normal superior | Atenção inferior | Atenção superior | Crítico inferior | Crítico superior | Prioridade | Direção do alarme | Persistência (amostras) | Observações | Situação
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.AvgScriptTime | E3Run.AvgScriptTime | script | number | ms | 0 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.CPU | E3Run.CPU | resource | number | % | 0 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.DiscardedEvents | E3Run.DiscardedEvents | event | number |  | 0 | [5 empty] | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.Errors | E3Run.Errors | event | number |  | 0 | [5 empty] | Baixa | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.ErrorsPerMinute | E3Run.ErrorsPerMinute | event | number |  | 0 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.HDL | E3Run.HDL | resource | number |  | 0 | [5 empty] | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.Memory | E3Run.Memory | resource | number | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.Occupancy | E3Run.Occupancy | script | number | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.PageFaults | E3Run.PageFaults | resource | number |  | 0 | [5 empty] | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.PendingEvents | E3Run.PendingEvents | event | number |  | 0 | [5 empty] | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.PVT | E3Run.PVT | resource | number | KB | 0 | [5 empty] | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.RemoteDiscardedPerMinute | E3Run.RemoteDiscardedPerMinute | event | number |  | 0 | [5 empty] | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.RemoteDiscardPercent | E3Run.RemoteDiscardPercent | event | number |  | 0 | [5 empty] | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.RemoteHandledPerMinute | E3Run.RemoteHandledPerMinute | event | number |  | 0 | [5 empty] | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.RemotePending | E3Run.RemotePending | event | number |  | 0 | [5 empty] | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.TRD | E3Run.TRD | resource | number |  | 0 | [5 empty] | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Run.UpTimeMinutes | E3Run.UpTimeMinutes | uptime | number | min | 0 | 40000 | 41760 | 43200 | 45000 | 50000 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Server.CPU | E3Server.CPU | resource | number | % | 0 | 20 |  |  |  |  | Crítica | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Server.HDL | E3Server.HDL | resource | number |  | 0 | [5 empty] | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Server.PVT | E3Server.PVT | resource | number | KB | 0 | [5 empty] | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.E3Server.Status | E3Server.Status | status | unknown |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não aplicável | N/A |  | REVISAR: tipo não numérico
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.FileRead | FileRead | file | text |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não aplicável | N/A |  | REVISAR: tipo não numérico
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.ioQueue.AvgDelay | ioQueue.AvgDelay | io_queue | number | ms | 0 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.ioQueue.Pending | ioQueue.Pending | io_queue | number |  | 0 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO12 | COGCGPRO1/COGCGPRO2 | CSEO.COGCGPRO12.TotalTime | TotalTime | collection | number | s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.AvgScriptTime | E3Run.AvgScriptTime | script | number | ms | 0 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.CPU | E3Run.CPU | resource | number | % | 0 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.DiscardedEvents | E3Run.DiscardedEvents | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.Errors | E3Run.Errors | event | number |  | 0: 0 | Baixa | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.ErrorsPerMinute | E3Run.ErrorsPerMinute | event | number |  | 0 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.HDL | E3Run.HDL | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.Memory | E3Run.Memory | resource | number | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.Occupancy | E3Run.Occupancy | script | number | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.PageFaults | E3Run.PageFaults | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.PendingEvents | E3Run.PendingEvents | event | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.PVT | E3Run.PVT | resource | number | KB | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.RemoteDiscardedPerMinute | E3Run.RemoteDiscardedPerMinute | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.RemoteDiscardPercent | E3Run.RemoteDiscardPercent | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.RemoteHandledPerMinute | E3Run.RemoteHandledPerMinute | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.RemotePending | E3Run.RemotePending | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.TRD | E3Run.TRD | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Run.UpTimeMinutes | E3Run.UpTimeMinutes | uptime | number | min | 0 | 40000 | 41760 | 43200 | 45000 | 50000 | Média | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Server.CPU | E3Server.CPU | resource | number | % | 0: 0; 1: 20 | Crítica | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Server.HDL | E3Server.HDL | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Server.PVT | E3Server.PVT | resource | number | KB | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.E3Server.Status | E3Server.Status | status | unknown |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não aplicável | N/A |  | REVISAR: tipo não numérico
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.FileRead | FileRead | file | text |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não aplicável | N/A |  | REVISAR: tipo não numérico
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.ioQueue.AvgDelay | ioQueue.AvgDelay | io_queue | number | ms | 0 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.ioQueue.Pending | ioQueue.Pending | io_queue | number |  | 0 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO34 | COGCGPRO3/COGCGPRO4 | CSEO.COGCGPRO34.TotalTime | TotalTime | collection | number | s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.AvgScriptTime | E3Run.AvgScriptTime | script | number | ms | 0 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.CPU | E3Run.CPU | resource | number | % | 0 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.DiscardedEvents | E3Run.DiscardedEvents | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.Errors | E3Run.Errors | event | number |  | 0: 0 | Baixa | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.ErrorsPerMinute | E3Run.ErrorsPerMinute | event | number |  | 0 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.HDL | E3Run.HDL | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.Memory | E3Run.Memory | resource | number | % | 0 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.Occupancy | E3Run.Occupancy | script | number | % | 0 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.PageFaults | E3Run.PageFaults | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.PendingEvents | E3Run.PendingEvents | event | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.PVT | E3Run.PVT | resource | number | KB | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.RemoteDiscardedPerMinute | E3Run.RemoteDiscardedPerMinute | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.RemoteDiscardPercent | E3Run.RemoteDiscardPercent | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.RemoteHandledPerMinute | E3Run.RemoteHandledPerMinute | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.RemotePending | E3Run.RemotePending | event | number |  | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.TRD | E3Run.TRD | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Run.UpTimeMinutes | E3Run.UpTimeMinutes | uptime | number | min | 0 | 40000 | 41760 | 43200 | 45000 | 50000 | Média | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Server.CPU | E3Server.CPU | resource | number | % | 0: 0; 1: 20 | Crítica | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Server.HDL | E3Server.HDL | resource | number |  | 0: 0 | Média | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Server.PVT | E3Server.PVT | resource | number | KB | 0: 0 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: faixas
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.E3Server.Status | E3Server.Status | status | unknown |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não aplicável | N/A |  | REVISAR: tipo não numérico
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.FileRead | FileRead | file | text |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Não aplicável | N/A |  | REVISAR: tipo não numérico
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.ioQueue.AvgDelay | ioQueue.AvgDelay | io_queue | number | ms | 0 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | Crítica | Aumento | 5 |  | PRONTO
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.ioQueue.Pending | ioQueue.Pending | io_queue | number |  | 0 | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 | Alta | Aumento | 5 |  | PENDENTE: unidade
COGCGPRO56 | COGCGPRO5/COGCGPRO6 | CSEO.COGCGPRO56.TotalTime | TotalTime | collection | number | s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Alta | Aumento | 5 |  | PRONTO

## Resumo
Configuração operacional das tags E3
Preencha os campos amarelos na aba 'Configuração de Tags'. A situação é atualizada por fórmula.
Indicador | Quantidade | Prioridade | Quantidade
Tags autorizadas | 75 | Crítica | 12
Tags prontas | 21 | Alta | 34
Unidade pendente | 39 | Média | 20
Faixas pendentes | 9 | Baixa | 3
Prioridade pendente | 0
Critérios de preenchimento
1. Confirme a unidade de medida de cada tag numérica.
2. Informe a faixa normal e as faixas de atenção/crítica aprovadas pela operação.
3. Defina a prioridade e a direção: aumento, queda ou ambos.
4. Escolha a persistência mínima em amostras antes de abrir um alarme.
5. Tags textuais ou de status foram marcadas como 'REVISAR' e exigem regra semântica, não faixa numérica.
6. Esta planilha define limites operacionais; ela não substitui a baseline estatística dinâmica do sistema.

## Instruções
Como parametrizar os alarmes
Campo | Orientação
Unidade de medida | Informe a unidade confirmada no PI ou na documentação operacional. Ex.: %, MB, ms, eventos/min.
Faixa normal | Intervalo de operação esperado. Ajuda a interpretar o desvio, mas não substitui a baseline dinâmica por sessão.
Atenção | Faixa que exige acompanhamento. Use os dois limites quando desvios para cima e para baixo forem relevantes.
Crítico | Faixa que demanda ação imediata ou escalonamento. Deve ser aprovada pela operação responsável.
Prioridade | Crítica, Alta, Média ou Baixa. A prioridade define a relevância do sinal, não a severidade calculada automaticamente.
Direção do alarme | Aumento para métricas que degradam ao subir; Queda para métricas que degradam ao cair; Ambos para os dois casos.
Persistência | Número de amostras consecutivas fora da faixa antes do alarme. Deve considerar o intervalo de coleta de 60 segundos.
Observações | Registre exceções, períodos de manutenção, picos esperados ou a fonte da decisão operacional.
Fonte: configs/phase1.yaml ¦ Gerado a partir da allow-list vigente de 75 tags.